## 01_Input
INPUT DATA BANGUNAN & MATERIAL
Ubah nilai di sel kuning untuk menghitung otomatis
DATA BANGUNAN
Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan
Panjang (Px) | 8 | m | Arah X
Lebar (Py) | 6 | m | Arah Y
Tinggi Lantai 1 | 3.5 | m | Tinggi bersih
Tinggi Lantai 2 | 3 | m | Tinggi bersih
Jumlah Lantai | 2 |  | Bangunan bertingkat
Tebal Plat Lantai | 12 | cm | Sesuai SNI 2847
Tebal Plat Atap | 10 | cm | Beton ringan
Tebal Dinding | 10 | cm | Batako
BEBAN DESAIN (SNI 1727:2020)
Jenis Beban | Nilai | Satuan | Referensi
Beban Hidup Lantai | 1.92 | kN/m2 | SNI 1727:2020
Beban Hidup Atap | 0.96 | kN/m2 | SNI 1727:2020
Beban Mati Plat Lantai | 3 | kN/m2 | Berat sendiri
Beban Mati Plat Atap | 2.5 | kN/m2 | Berat sendiri
Berat Dinding Batako | 1.8 | kN/m2 | γ=18 kN/m3
PROPERTI MATERIAL (SNI 2847:2019)
Material | Nilai | Satuan | Pasal
Kuat Tekan Beton (fc) | 19.3 | MPa | Pasal 6.1
Mutu Baja Tulangan (fy) | 420 | MPa | Pasal 6.5
Berat Beton (γc) | 24 | kN/m3 | Pasal 6.10
Faktor Reduksi Lentur (φ) | 0.65 | - | Pasal 21.2.1
Faktor Reduksi Geser (φV) | 0.75 | - | Pasal 21.2.1
Selimut Beton (cc) | 25 | mm | Tabel 20.6.1.3.1

## 02_Sloof
PERHITUNGAN SLOOF - OTOMATIS
Sesuai SNI 2847:2019 Pasal 9
No | Lokasi | Bentang (m) | q Dinding (kN/m) | q Total (kN/m) | Mu (kNm) | Vu (kN) | As Perlu (mm2) | Status
1 | Sloof Melintang
2 | Sloof Memanjang

## 03_Kolom
PERHITUNGAN KOLOM - OTOMATIS
SNI 2847:2019 Pasal 10 & 21.6 - SRPMM
No | Tipe | Atribut (m2) | Pu (kN) | Ag perlu (mm2) | Ag ada (mm2) | ρ (%) | Tul. Utama | Sengkang | Status
1 | K1 (Pojok) |  |  |  | 90000 |  | 4D13 | D10-100
2 | K2 (Tepi) |  |  |  | 90000 |  | 4D13 | D10-100
3 | K3 (Tengah) |  |  |  | 90000 |  | 4D16 | D10-100

## 04_Balok
PERHITUNGAN BALOK - OTOMATIS
SNI 2847:2019 Pasal 8 & 21.5 - SRPMM
No | Tipe | Bentang (m) | qd (kN/m) | ql (kN/m) | Mu (kNm) | Vu (kN) | d eff (mm) | As perlu (mm2) | As ada (mm2) | ρ (%) | Status
1 | B1 (Lantai) | [5 empty] | 370 |  | 603
2 | B2 (Lantai) | [5 empty] | 370 |  | 402
3 | B3 (Atap) | [5 empty] | 370 |  | 402

## 05_Plat_Lantai
PERHITUNGAN PLAT LANTAI - OTOMATIS
Panel | Lx (m) | Ly (m) | ly/lx | Tipe | Mu lap (kNm) | d eff (mm) | As perlu (mm2/m) | As ada (mm2/m) | Status
A1 | [5 empty] | 100 |  | 523

## 06_Fondasi
PERHITUNGAN FONDASI FOOTPLATE - OTOMATIS
SNI 8460:2017 & SNI 2847:2019 Pasal 8.4
KAPASITAS TANAH (σ) | 150 | kN/m2
Kolom | Pu (kN) | σ tanah (kN/m2) | B (m) | Luas perlu (m2) | Luas ada (m2) | Tekanan (kN/m2) | Status | b0 (mm) | φVn (N) | Status Pons
K1 |  |  | 1
K2 |  |  | 1
K3 |  |  | 1.2

## 07_Ring_Balk
PERHITUNGAN RING BALK - OTOMATIS
Lokasi | b (cm) | h (cm) | Bentang (m) | q (kN/m) | Mu (kNm) | As perlu (mm2) | Tul. Utama
Memanjang | 15 | 20 |  |  |  |  | 4D10
Melintang | 15 | 20 |  |  |  |  | 4D10

## 08_Rekapitulasi
REKAPITULASI MATERIAL & BOM - OTOMATIS
No | Komponen | Volume (m3) | Beton | Baja Tul. (kg) | Keterangan
1 | Sloof |  |  |  | 12 titik
2 | Kolom |  |  |  | 12 kolom
3 | Balok |  |  |  | 8 balok
4 | Plat Lantai |  |  |  | 48 m2
5 | Ring Balk |  |  |  | 18m
6 | Fondasi FP |  |  |  | 3 unit
TOTAL

## 09_Petunjuk
PETUNJUK PENGGUNAAN SPREADSHEET
1. UBAH NILAI INPUT DI SHEET '01_Input' (SEL KUNING)
2. HASIL PERHITUNGAN AKAN BERUBAH OTOMATIS DI SETIAP SHEET
3. STATUS 'OK' BERARTI KAPASITAS MEMENUHI SYARAT
4. STATUS 'NOK' BERARTI PERLU DITAMBAH DIMENSI/TULANGAN
REFERENSI SNI:
SNI 2847:2019 - Tata cara perencanaan struktur beton
SNI 1726:2019 - Tata cara perencanaan ketahanan gempa
SNI 1727:2020 - Beban desain minimum untuk bangunan gedung
SNI 8460:2017 - Persyaratan perancangan geoteknik